## Planilha
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA |  |  | ID
|  |  | OBRA: CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE |  |  | 27396
|  |  | LOCALIZAÇÃO: BAIRRO BUBALINA, MUNICÍPIO DE PINHEIRO / MA |  |  | TC Nº
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA NOVA LICITAÇÃO |  |  | 8156/2012
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | M2 | 10 | 468.31 | 585.38 | 5853.8 | 0.1681%
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | M2 | 176 | 108.75 | 135.93 | 23923.68 | 0.687%
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | UN | 0 | 1676.69 | 2095.86 | 0 | 0%
1.4 | C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água | UN | 0 | 3600.02 | 4500.02 | 0 | 0%
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | M2 | 0 | 1047.66 | 1309.57 | 0 | 0%
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | M2 | 0 | 1130.03 | 1412.53 | 0 | 0%
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | M2 | 0 | 890.7 | 1113.37 | 0 | 0%
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | M2 | 0 | 7.71 | 9.63 | 0 | 0%
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | M2 | 0 | 0.66 | 0.82 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 29777.48
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | M3 | 0 | 81.26 | 101.57 | 0 | 0%
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m | M3 | 0 | 92.24 | 115.3 | 0 | 0%
2.3 | 11472 | ORSE | Regularização e compactação do fundo de valas | M2 | 0 | 7.78 | 9.72 | 0 | 0%
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | M3 | 0 | 27.43 | 34.28 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 100899 | SINAPI | Estaca Ø 20cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | M | 0 | 93.72 | 117.15 | 0 | 0%
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | M2 | 0 | 43.83 | 54.78 | 0 | 0%
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | M2 | 0 | 144.25 | 180.31 | 0 | 0%
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 16.38 | 20.47 | 0 | 0%
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 14.93 | 18.66 | 0 | 0%
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 13.04 | 16.3 | 0 | 0%
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.76 | 13.45 | 0 | 0%
3.1.8 | 92922 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.27 | 12.83 | 0 | 0%
3.1.9 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 17.92 | 22.4 | 0 | 0%
3.1.10 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | M3 | 0 | 876.82 | 1096.02 | 0 | 0%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | M2 | 0 | 76.9 | 96.12 | 0 | 0%
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 16.38 | 20.47 | 0 | 0%
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 14.93 | 18.66 | 0 | 0%
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 13.04 | 16.3 | 0 | 0%
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.76 | 13.45 | 0 | 0%
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 17.92 | 22.4 | 0 | 0%
3.2.7 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | M3 | 0 | 840.55 | 1050.68 | 0 | 0%
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
3.3.1 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | M2 | 5.6 | 144.25 | 180.31 | 1009.73 | 0.029%
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 325 | 13.04 | 16.3 | 5297.5 | 0.1521%
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 82 | 17.92 | 22.4 | 1836.8 | 0.05275%
3.3.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | M3 | 3.92 | 876.82 | 1096.02 | 4296.39 | 0.1234%
3.3.5 | 100897 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | M | 63 | 134.46 | 168.07 | 10588.41 | 0.3041%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 23028.83
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | M2 | 0 | 76.67 | 95.83 | 0 | 0%
4.1.2 | 92760 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 14.3 | 17.87 | 0 | 0%
4.1.3 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 13.45 | 16.81 | 0 | 0%
4.1.4 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 12.01 | 15.01 | 0 | 0%
4.1.5 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.08 | 12.6 | 0 | 0%
4.1.6 | 92764 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 9.76 | 12.2 | 0 | 0%
4.1.7 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 15.1 | 18.87 | 0 | 0%
4.1.8 | 102482 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | M3 | 0 | 709.66 | 887.07 | 0 | 0%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [6 empty] | #REF!
4.2.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 0 | 50.55 | 63.18 | 0 | 0%
4.2.2 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 12.01 | 15.01 | 0 | 0%
4.2.3 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.08 | 12.6 | 0 | 0%
4.2.4 | 92764 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 9.76 | 12.2 | 0 | 0%
4.2.5 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 15.1 | 18.87 | 0 | 0%
4.2.6 | 102482 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | M3 | 0 | 709.66 | 887.07 | 0 | 0%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [6 empty] | #REF!
4.3.1 | 101963 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | M2 | 0 | 216.83 | 271.03 | 0 | 0%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES | [6 empty] | #REF!
4.4.1 | 105022 | SINAPI | Verga e contraverga pré moldada fck= 20Mpa, seção 10x10cm | M | 0 | 22.91 | 28.63 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | M2 | 24.72 | 252.2 | 315.25 | 7792.98 | 0.2238%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103365 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 208.88 | 52.79 | 65.98 | 13781.9 | 0.3958% | 57.3086
5.2.2 | 103329 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 1.36 | 97.79 | 122.23 | 166.23 | 0.004774%
5.2.3 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | M | 67.67 | 28.7 | 35.87 | 2427.32 | 0.06971%
5.2.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | M2 | 47.41 | 487.5 | 609.37 | 28890.23 | 0.8296%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 53058.66
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 16.2 | 1190.33 | 1487.91 | 24104.14 | 0.6922%
6.1.2 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 6.3 | 1190.33 | 1487.91 | 9373.83 | 0.2692%
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura | UN | 7.2 | 1190.33 | 1487.91 | 10712.95 | 0.3076%
6.1.4 | 91009 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças | UN | 14.4 | 406.49 | 508.11 | 7316.78 | 0.2101%
6.1.5 | 90824 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças | UN | 5.4 | 754.44 | 943.05 | 5092.47 | 0.1462%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, deca ou equivalente - PM3 e PM5 | M | 14 | 344.45 | 430.56 | 6027.84 | 0.1731%
6.2.2 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | UN | 22 | 122.02 | 152.52 | 3355.44 | 0.09636%
6.2.3 | 6641 | ORSE | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 8.32 | 116.11 | 145.13 | 1207.48 | 0.03468%
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 7.35 | 692.12 | 865.15 | 6358.85 | 0.1826%
6.3.2 | 11946 | ORSE | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 2 | 309.64 | 387.05 | 774.1 | 0.02223%
6.3.3 | 11946 | ORSE | Porta de abrir - PA3 - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | M2 | 2 | 309.64 | 387.05 | 774.1 | 0.02223%
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 4.05 | 672.69 | 840.86 | 3405.48 | 0.0978%
6.4.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 3.6 | 672.69 | 840.86 | 3027.09 | 0.08693%
6.4.3 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 7.7 | 672.69 | 840.86 | 6474.62 | 0.1859%
6.4.4 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 7.7 | 355.84 | 444.8 | 3424.96 | 0.09836%
6.4.5 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 8.4 | 672.69 | 840.86 | 7063.22 | 0.2028%
6.4.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 10.35 | 672.69 | 840.86 | 8702.9 | 0.2499%
6.4.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 77 | 672.69 | 840.86 | 64746.22 | 1.859%
6.4.8 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 1.8 | 355.84 | 444.8 | 800.64 | 0.02299%
6.4.9 | C1516 | SEINFRA | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 2.64 | 668.68 | 835.85 | 2206.64 | 0.06337%
6.4.10 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 2.1 | 355.84 | 444.8 | 934.08 | 0.02682%
6.4.11 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 207.9 | 355.84 | 444.8 | 92473.92 | 2.656%
6.4.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | M2 | 1.87 | 672.69 | 840.86 | 1572.4 | 0.04515%
6.4.13 | 4518 | ORSE | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 29.86 | 37.32 | 156.74 | 0.004501%
6.5 |  |  | PORTÕES METÁLICOS
6.5.1 | 9072 | ORSE | Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 3.69 | 893.47 | 1116.83 | 4121.1 | 0.1183%
6.5.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PT2 - 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 3.51 | 692.12 | 865.15 | 3036.67 | 0.0872%
6.5.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PT3 - 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 3.9 | 692.12 | 865.15 | 3374.08 | 0.09689%
6.5.4 | 9072 | ORSE | Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 2.16 | 893.47 | 1116.83 | 2412.35 | 0.06928%
6.5.5 | 9072 | ORSE | Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | M2 | 5.4 | 893.47 | 1116.83 | 6030.88 | 0.1732%
6.6 |  |  | GRADIL METÁLICO
6.6.1 | 3958 | ORSE | Gradil pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura | M2 | 129.1 | 185.7 | 232.12 | 29966.69 | 0.8606%
6.7 |  |  | VIDROS
6.7.2 | 9718 | ORSE | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | M2 | 4.4 | 571.76 | 714.7 | 3144.68 | 0.09031%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 322173.34
7.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 12510 | ORSE | Estrutura metálica para cobertura | M2 | 308.3 | 204.57 | 255.71 | 78835.39 | 2.264%
7.2 | 12729 | ORSE | Cobertura em telha metálica trapezoidal | M2 | 358.88 | 263.16 | 328.95 | 118053.57 | 3.39%
7.3 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | M2 | 1.34 | 69.1 | 86.37 | 115.73 | 0.003323%
7.4 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | M2 | 2803.59 | 37.75 | 47.18 | 132273.37 | 3.799%
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha cerâmica | M | 82.6 | 46.16 | 57.7 | 4766.02 | 0.1369%
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | M | 209.72 | 26.86 | 33.57 | 7040.3 | 0.2022%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 341084.38
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | M2 | 0 | 45.05 | 56.31 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 506.56 | 5.4 | 6.75 | 3419.28 | 0.09819%
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 153.11 | 6.99 | 8.73 | 1336.65 | 0.03838%
9.3 | 87792 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | M2 | 506.56 | 43.4 | 54.25 | 27480.88 | 0.7892%
9.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | M2 | 406.08 | 29.93 | 37.41 | 15191.45 | 0.4363%
9.5 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | M2 | 153.11 | 29.93 | 37.41 | 5727.84 | 0.1645%
9.6 | C0157 | SEINFRA | Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés | M3 | 1.18 | 789.29 | 986.61 | 1164.19 | 0.03343%
9.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 990.77 | 78.53 | 98.16 | 97253.98 | 2.793%
9.8 | 11180 | ORSE | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 14.07 | 124.75 | 155.93 | 2193.93 | 0.063%
9.9 | 101738 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | M | 558.42 | 42.89 | 53.61 | 29936.89 | 0.8597%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 183705.09
10.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | M2 | 441.64 | 45.06 | 56.32 | 24873.16 | 0.7143%
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | M2 | 1766.57 | 41.85 | 52.31 | 92409.27 | 2.654%
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | M2 | 178.45 | 66.04 | 82.55 | 14731.04 | 0.423%
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | M2 | 993.79 | 66.04 | 82.55 | 82037.36 | 2.356%
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm | M2 | 131.94 | 238.26 | 297.82 | 39294.37 | 1.128%
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | M2 | 5.58 | 148.52 | 185.65 | 1035.92 | 0.02975%
10.1.7 | 104162 | SINAPI | Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica | M2 | 1035.97 | 112.27 | 140.33 | 145377.67 | 4.175%
10.1.8 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | M | 30.9 | 97.09 | 121.36 | 3750.02 | 0.1077%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94994 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm | M2 | 546.04 | 99.09 | 123.86 | 67632.51 | 1.942%
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | M3 | 63.05 | 505.06 | 631.32 | 39804.72 | 1.143%
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura | M | 241.96 | 38.44 | 48.05 | 11626.17 | 0.3339%
10.2.4 | C2862 | SEINFRA | Lastro de brita para o estacionamento | M3 | 16.38 | 156.09 | 195.11 | 3195.9 | 0.09178%
10.2.5 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | M2 | 1707.59 | 88.27 | 110.33 | 188398.4 | 5.41%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 714166.51
11.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | M2 | 1321.54 | 17.6 | 22 | 29073.88 | 0.8349%
11.2 | 96132 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | M2 | 1531.13 | 17.6 | 22 | 33684.86 | 0.9673%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | M2 | 4060.78 | 15.31 | 19.13 | 77682.72 | 2.231%
11.4 | 3860 | ORSE | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | M2 | 1531.13 | 19.05 | 23.81 | 36456.2 | 1.047%
11.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | M2 | 55.84 | 17.24 | 21.55 | 1203.35 | 0.03456%
11.6 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | M2 | 21.6 | 26.43 | 33.03 | 713.44 | 0.02049%
11.7 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | M2 | 229.68 | 17.24 | 21.55 | 4949.6 | 0.1421%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 183764.05
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | M | 120 | 10.92 | 13.65 | 1638 | 0.04704%
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | M | 108.24 | 5.28 | 6.6 | 714.38 | 0.02052%
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | M | 23.2 | 10.45 | 13.06 | 302.99 | 0.008701%
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | M | 78.4 | 17.68 | 22.1 | 1732.64 | 0.04976%
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões | M | 64.28 | 28.26 | 35.32 | 2270.36 | 0.0652%
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões | M | 73.04 | 45.95 | 57.43 | 4194.68 | 0.1205%
12.7 | 89383 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4" | UN | 50.4 | 6.66 | 8.32 | 419.32 | 0.01204%
12.8 | 89596 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2" | UN | 31.2 | 10.15 | 12.68 | 395.61 | 0.01136%
12.9 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | UN | 46.4 | 9.63 | 12.03 | 558.19 | 0.01603%
12.10 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | UN | 5.6 | 12.17 | 15.21 | 85.17 | 0.002446%
12.11 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | UN | 6.4 | 12.93 | 16.16 | 103.42 | 0.00297%
12.12 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm | UN | 18.4 | 14.06 | 17.57 | 323.28 | 0.009284%
12.13 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | UN | 0.8 | 39.67 | 49.58 | 39.66 | 0.001139%
12.14 | 89513 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm | UN | 3.2 | 98.55 | 123.18 | 394.17 | 0.01132%
12.15 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | UN | 6.4 | 19.93 | 24.91 | 159.42 | 0.004578%
12.16 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm | UN | 2.4 | 17.45 | 21.81 | 52.34 | 0.001503%
12.17 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm | UN | 2.4 | 17.45 | 21.81 | 52.34 | 0.001503%
12.18 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm | UN | 4 | 19.51 | 24.38 | 97.52 | 0.002801%
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | UN | 0.8 | 58.38 | 72.97 | 58.37 | 0.001676%
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm | UN | 7.2 | 58.38 | 72.97 | 525.38 | 0.01509%
12.21 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | UN | 25.6 | 13.25 | 16.56 | 423.93 | 0.01217%
12.22 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | UN | 0.8 | 18.89 | 23.61 | 18.88 | 0.0005422%
12.23 | 89625 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 50mm | UN | 4 | 22.11 | 27.63 | 110.52 | 0.003174%
12.24 | 89629 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 75mm | UN | 1.6 | 76.84 | 96.05 | 153.68 | 0.004413%
12.25 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | UN | 27.2 | 76.04 | 95.05 | 2585.36 | 0.07424%
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | UN | 7.2 | 64.23 | 80.28 | 578.01 | 0.0166%
12.27 | 7107376 | SICRO3 | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 44973.09 | 56216.36 | 56216.36 | 1.614%
12.28 | 7107376 | SICRO3 | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 44973.09 | 56216.36 | 56216.36 | 1.614%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 130420.34
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm | M | 89.55 | 21.36 | 26.7 | 2390.98 | 0.06866%
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm | M | 67.5 | 26.68 | 33.35 | 2251.12 | 0.06465%
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm | M | 84.38 | 33.14 | 41.42 | 3495.01 | 0.1004%
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm | M | 268.95 | 37.16 | 46.45 | 12492.72 | 0.3588%
13.5 | 90701 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm | M | 39.75 | 62.37 | 77.96 | 3098.91 | 0.08899%
13.6 | 90702 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 200mm | M | 33.75 | 103.09 | 128.86 | 4349.02 | 0.1249%
13.7 | 90703 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 250mm | M | 24.75 | 162.42 | 203.02 | 5024.74 | 0.1443%
13.8 | 90704 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 300mm | M | 45 | 243.26 | 304.07 | 13683.15 | 0.3929%
13.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | UN | 19.5 | 10.3 | 12.87 | 250.96 | 0.007207%
13.10 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm | UN | 10.5 | 16.08 | 20.1 | 211.05 | 0.006061%
13.11 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 75 mm | UN | 1.5 | 23.86 | 29.82 | 44.73 | 0.001285%
13.12 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | UN | 52.5 | 10.1 | 12.62 | 662.55 | 0.01903%
13.13 | 89801 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm | UN | 27 | 10.06 | 12.57 | 339.39 | 0.009746%
13.14 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 75 mm | UN | 3 | 22.99 | 28.73 | 86.19 | 0.002475%
13.15 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | UN | 11.25 | 27.95 | 34.93 | 392.96 | 0.01128%
13.16 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | UN | 2.25 | 14.63 | 18.28 | 41.13 | 0.001181%
13.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm | UN | 14.25 | 26.69 | 33.36 | 475.38 | 0.01365%
13.18 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 mm | UN | 3 | 40.48 | 50.6 | 151.8 | 0.004359%
13.19 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm | UN | 1.5 | 26.69 | 33.36 | 50.04 | 0.001437%
13.20 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm | UN | 12 | 40.48 | 50.6 | 607.2 | 0.01744%
13.21 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | UN | 9.75 | 50.66 | 63.32 | 617.37 | 0.01773%
13.22 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm | UN | 2.25 | 50.66 | 63.32 | 142.47 | 0.004091%
13.23 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | UN | 6 | 50.66 | 63.32 | 379.92 | 0.01091%
13.24 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | UN | 5.25 | 50.62 | 63.27 | 332.16 | 0.009539%
13.25 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm | UN | 7.5 | 108.08 | 135.1 | 1013.25 | 0.0291%
13.26 | 97907 | SINAPI | Caixa de areia 60x60cm | UN | 2.25 | 690.33 | 862.91 | 1941.54 | 0.05576%
13.27 | 97907 | SINAPI | Caixa de areia 80x80cm | UN | 5.25 | 690.33 | 862.91 | 4530.27 | 0.1301%
13.28 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm | UN | 25 | 19.33 | 24.16 | 604 | 0.01735%
13.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | UN | 3 | 18.81 | 23.51 | 70.53 | 0.002025%
13.30 | C0609 | SEINFRA | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | UN | 41 | 497.61 | 622.01 | 25502.41 | 0.7324%
13.31 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura especial | UN | 1 | 864.53 | 1080.66 | 1080.66 | 0.03103%
13.32 | 98100 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m | UN | 3 | 6441.23 | 8051.53 | 24154.59 | 0.6937%
13.33 | 98071 | SINAPI | Fossa séptica - capacidade 7.500 l | UN | 1 | 15219.58 | 19024.47 | 19024.47 | 0.5463%
13.34 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | M | 254.2 | 237.57 | 296.96 | 75487.23 | 2.168%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 204979.9
14.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente | UN | 8 | 75.15 | 93.93 | 751.44 | 0.02158%
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios | UN | 11 | 362.42 | 453.02 | 4983.22 | 0.1431%
14.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | UN | 11 | 380.12 | 475.15 | 5226.65 | 0.1501%
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, DECA ou equivalente com acessórios | UN | 8 | 602.57 | 753.21 | 6025.68 | 0.173%
14.5 | 100858 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | UN | 6 | 817.79 | 1022.23 | 6133.38 | 0.1761%
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | UN | 2 | 173.4 | 216.75 | 433.5 | 0.01245%
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | UN | 22 | 174.55 | 218.18 | 4799.96 | 0.1378%
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | UN | 26 | 110.21 | 137.76 | 3581.76 | 0.1029%
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | UN | 3 | 72.26 | 90.32 | 270.96 | 0.007781%
14.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | M | 18 | 381.26 | 476.57 | 8578.26 | 0.2463%
14.11 | 100864 | SINAPI | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | M | 2 | 737.88 | 922.35 | 1844.7 | 0.05297%
14.12 | 95547 | SINAPI | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. | un | 16 | 109.82 | 137.27 | 2196.32 | 0.06307%
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | UN | 20 | 109.82 | 137.27 | 2745.4 | 0.07884%
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente | UN | 1 | 1103.01 | 1378.76 | 1378.76 | 0.03959%
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | UN | 8 | 571.28 | 714.1 | 5712.8 | 0.1641%
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente | UN | 10 | 191.4 | 239.25 | 2392.5 | 0.06871%
14.17 | 86939 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm | un | 5 | 507.5 | 634.37 | 3171.85 | 0.09109%
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | UN | 2 | 203.51 | 254.38 | 508.76 | 0.01461%
14.19 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | UN | 9 | 112.54 | 140.67 | 1266.03 | 0.03636%
14.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | UN | 6 | 24.67 | 30.83 | 184.98 | 0.005312%
14.21 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | UN | 2 | 173.4 | 216.75 | 433.5 | 0.01245%
14.22 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | UN | 2 | 1217.63 | 1522.03 | 3044.06 | 0.08742%
14.23 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | UN | 16 | 72.26 | 90.32 | 1445.12 | 0.0415%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 67109.59
15.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
15.1 | 91341 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | M2 | 0.16 | 692.12 | 865.15 | 138.42 | 0.003975%
15.2 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | M | 2.04 | 40 | 50 | 102 | 0.002929%
15.3 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | UN | 1 | 15.9 | 19.87 | 19.87 | 0.0005706%
15.4 | 00039634 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 9.55 | 11.93 | 47.72 | 0.00137%
15.5 | C1250 | SEINFRA | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | M | 2.04 | 20.46 | 25.57 | 52.16 | 0.001498%
15.6 | 9092 | ORSE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 730.36 | 912.95 | 912.95 | 0.02622%
15.7 | 10881 | ORSE | Regulador 2º estágio com registro | un | 1 | 76.56 | 95.7 | 95.7 | 0.002748%
15.8 | 056810 | SBC | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | UN | 1 | 2857.54 | 3571.92 | 3571.92 | 0.1026%
15.9 | 11853 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | UN | 1 | 18.64 | 23.3 | 23.3 | 0.0006691%
15.10 | 11853 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | UN | 1 | 18.64 | 23.3 | 23.3 | 0.0006691%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4987.34
16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
16.1 | 00010909 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | UN | 13 | 19.97 | 24.96 | 324.48 | 0.009318%
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | UN | 13 | 18.81 | 23.51 | 305.63 | 0.008777%
16.3 | 3724 | ORSE | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | M2 | 49 | 11.64 | 14.55 | 712.95 | 0.02047%
16.4 | 11853 | ORSE | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | UN | 47 | 18.64 | 23.3 | 1095.1 | 0.03145%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2438.16
17.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 4 | 94.04 | 117.55 | 470.2 | 0.0135%
17.1.2 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 349.39 | 436.73 | 436.73 | 0.01254%
17.1.3 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 2 | 349.39 | 436.73 | 873.46 | 0.02508%
17.1.4 | 101883 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 2 | 479.64 | 599.55 | 1199.1 | 0.03443%
17.1.5 | 101883 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 479.64 | 599.55 | 599.55 | 0.01722%
17.1.6 | 100560 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone | UN | 1 | 104.44 | 130.55 | 130.55 | 0.003749%
17.1.7 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | UN | 1 | 126.49 | 158.11 | 158.11 | 0.00454%
17.1.8 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A | UN | 19 | 11.6 | 14.5 | 275.5 | 0.007912%
17.1.9 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A | UN | 31 | 12.92 | 16.15 | 500.65 | 0.01438%
17.1.10 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A | UN | 14 | 75.83 | 94.78 | 1326.92 | 0.03811%
17.1.11 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A | UN | 18 | 12.92 | 16.15 | 290.7 | 0.008348%
17.1.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A | UN | 6 | 93.02 | 116.27 | 697.62 | 0.02003%
17.1.13 | 101895 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A | UN | 1 | 395 | 493.75 | 493.75 | 0.01418%
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | M | 378 | 20.24 | 25.3 | 9563.4 | 0.2746%
17.2.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | M | 1579.43 | 23.33 | 29.16 | 46056.17 | 1.323%
17.2.3 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | M | 385.2 | 20.76 | 25.95 | 9995.94 | 0.2871%
17.2.4 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | M | 313.43 | 20.76 | 25.95 | 8133.5 | 0.2336%
17.2.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | M | 292.5 | 20.36 | 25.45 | 7444.12 | 0.2138%
17.2.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | M | 110.25 | 42.46 | 53.07 | 5850.96 | 0.168%
17.2.7 | C1163 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação | M | 26.7 | 48.4 | 60.5 | 1615.35 | 0.04639%
17.2.8 | C1165 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação | M | 235.15 | 54.89 | 68.61 | 16133.64 | 0.4633%
17.2.9 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | UN | 20 | 176.26 | 220.32 | 4406.4 | 0.1265%
17.2.10 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | UN | 16 | 38.34 | 47.92 | 766.72 | 0.02202%
17.2.11 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | UN | 302 | 12.16 | 15.2 | 4590.4 | 0.1318%
17.2.12 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | UN | 13 | 15.29 | 19.11 | 248.43 | 0.007134%
17.2.13 | 92866 | SINAPI | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3" | UN | 2 | 13.26 | 16.57 | 33.14 | 0.0009517%
17.2.14 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla | UN | 161 | 14.85 | 18.56 | 2988.16 | 0.08581%
17.2.15 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal | UN | 22 | 16.67 | 20.83 | 458.26 | 0.01316%
17.2.16 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | UN | 163 | 24.44 | 30.55 | 4979.65 | 0.143%
17.2.17 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação | M3 | 47 | 92.24 | 115.3 | 5419.1 | 0.1556%
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | M | 5077 | 4.87 | 6.08 | 30868.16 | 0.8864%
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | M | 411 | 7.56 | 9.45 | 3883.95 | 0.1115%
17.3.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | M | 782 | 10.61 | 13.26 | 10369.32 | 0.2978%
17.3.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | M | 326 | 19.07 | 23.83 | 7768.58 | 0.2231%
17.3.5 | 101565 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | M | 285 | 86.23 | 107.78 | 30717.3 | 0.8821%
17.3.6 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | M | 52.6 | 9.08 | 11.35 | 597.01 | 0.01714%
17.3.7 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | M | 53.6 | 11.47 | 14.33 | 768.08 | 0.02206%
17.3.8 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | M | 288.9 | 13.8 | 17.25 | 4983.52 | 0.1431%
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | UN | 187 | 30.6 | 38.25 | 7152.75 | 0.2054%
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | UN | 9 | 32.51 | 40.63 | 365.67 | 0.0105%
17.4.3 | 92008 | SINAPI | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | UN | 44 | 47.07 | 58.83 | 2588.52 | 0.07434%
17.4.4 | 92008 | SINAPI | Tomada dupla 10A para piso, completa | UN | 3 | 47.07 | 58.83 | 176.49 | 0.005068%
17.4.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | UN | 19 | 29.22 | 36.52 | 693.88 | 0.01993%
17.4.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | UN | 6 | 44.38 | 55.47 | 332.82 | 0.009558%
17.4.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | UN | 2 | 59.52 | 74.4 | 148.8 | 0.004273%
17.4.8 | 91955 | SINAPI | Interruptor tree-way 10A, completa | UN | 31 | 35.61 | 44.51 | 1379.81 | 0.03962%
17.4.9 | 91961 | SINAPI | Interruptor for-way 10A, completa | UN | 3 | 57.16 | 71.45 | 214.35 | 0.006156%
17.4.10 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | UN | 2 | 49.73 | 62.16 | 124.32 | 0.00357%
17.4.11 | 060495 | SBC | Arandela de uso ao tempo | UN | 82 | 366.01 | 457.51 | 37515.82 | 1.077%
17.4.12 | 12657 | ORSE | Conector de TV tipo F | un | 15 | 18.6 | 23.25 | 348.75 | 0.01002%
17.4.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias 2x32W completa | UN | 166 | 134 | 167.5 | 27805 | 0.7985%
17.4.14 | C1875 | SEINFRA | Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W | UN | 8 | 57.73 | 72.16 | 577.28 | 0.01658%
17.4.15 | 101653 | SINAPI | Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W | UN | 4 | 285.61 | 357.01 | 1428.04 | 0.04101%
17.4.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | UN | 22 | 171.05 | 213.81 | 4703.82 | 0.1351%
17.4.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | UN | 4 | 446.04 | 557.55 | 2230.2 | 0.06405%
17.4.18 | C4958 | SEINFRA | Poste de concreto | UN | 40 | 997.37 | 1246.71 | 49868.4 | 1.432%
17.4.19 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | UN | 110 | 42.42 | 53.02 | 5832.2 | 0.1675%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 369579.02
18.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | UN | 1 | 146.11 | 182.63 | 182.63 | 0.005245%
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | M | 40 | 12.65 | 15.81 | 632.4 | 0.01816%
18.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | UN | 40 | 26.81 | 33.51 | 1340.4 | 0.03849%
18.4 | 11273 | ORSE | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm | un | 1 | 390.62 | 488.27 | 488.27 | 0.01402%
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | UN | 40 | 83.58 | 104.47 | 4178.8 | 0.12%
18.6 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | M | 920 | 77.08 | 96.35 | 88642 | 2.546%
18.7 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | M | 886 | 100.35 | 125.43 | 111130.98 | 3.191%
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | UN | 39 | 56.42 | 70.52 | 2750.28 | 0.07898%
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | UN | 34 | 15.06 | 18.82 | 639.88 | 0.01838%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 209985.64
19.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 |  |  | GERAL
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | M2 | 72.35 | 418.55 | 523.18 | 37852.07 | 1.087%
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | M2 | 21.52 | 418.55 | 523.18 | 11258.83 | 0.3233%
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | M | 257.75 | 97.09 | 121.36 | 31280.54 | 0.8983%
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | M2 | 18.28 | 200.14 | 250.17 | 4573.1 | 0.1313%
19.1.5 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | M2 | 16.47 | 179.67 | 224.58 | 3698.83 | 0.1062%
19.1.6 | C0361 | SEINFRA | Bancos em concreto pré-moldado | M² | 41.92 | 202.03 | 252.53 | 10586.05 | 0.304%
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | UN | 2 | 4200.44 | 5250.55 | 10501.1 | 0.3016%
19.2.2 | 12182 | ORSE | Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota. | M2 | 57 | 390 | 487.5 | 27787.5 | 0.798%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 137538.02
20.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | M2 | 2928.38 | 2.26 | 2.82 | 8258.03 | 0.2371%
20.1.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 2123.22 | 2654.02 | 2654.02 | 0.07622%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 10912.05
QUADRA POLIESPORTIVA
21.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
21.1 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | M2 | 0 | 7.71 | 9.63 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
22.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
22.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | M3 | 0 | 81.26 | 101.57 | 0 | 0%
22.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | M3 | 0 | 92.24 | 115.3 | 0 | 0%
22.3 | 11472 | ORSE | Regularização e compactação do fundo de valas | M2 | 0 | 7.78 | 9.72 | 0 | 0%
22.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | M3 | 0 | 27.43 | 34.28 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
23.0 |  |  | FUNDAÇÕES
23.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
23.1.1 | 100896 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | M | 0 | 67.51 | 84.38 | 0 | 0%
23.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico | M2 | 0 | 43.83 | 54.78 | 0 | 0%
23.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | M2 | 0 | 144.25 | 180.31 | 0 | 0%
23.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 14.93 | 18.66 | 0 | 0%
23.1.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.76 | 13.45 | 0 | 0%
23.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 17.92 | 22.4 | 0 | 0%
23.1.7 | 96558 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | M3 | 0 | 876.82 | 1096.02 | 0 | 0%
23.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
23.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | M2 | 0 | 76.9 | 96.12 | 0 | 0%
23.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 14.93 | 18.66 | 0 | 0%
23.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.76 | 13.45 | 0 | 0%
23.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 17.92 | 22.4 | 0 | 0%
23.2.5 | 96557 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | M3 | 0 | 840.55 | 1050.68 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
24.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
24.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
24.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 0 | 50.55 | 63.18 | 0 | 0%
24.1.2 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 10.08 | 12.6 | 0 | 0%
24.1.3 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | KG | 0 | 15.1 | 18.87 | 0 | 0%
24.1.4 | 102482 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | M3 | 0 | 709.66 | 887.07 | 0 | 0%
24.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO
24.2.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | M2 | 12.6 | 42.1 | 52.62 | 663.01 | 0.01904%
24.2.2 | C2862 | SEINFRA | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | M3 | 44.58 | 156.09 | 195.11 | 8698 | 0.2498%
24.2.3 | C1631 | SEINFRA | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | M2 | 891.64 | 11.29 | 14.11 | 12581.04 | 0.3613%
24.2.4 | 97088 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | M2 | 891.64 | 14.53 | 18.16 | 16192.18 | 0.465%
24.2.5 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | M2 | 816.19 | 91.54 | 114.42 | 93388.45 | 2.682%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 131522.68
25.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
25.1 |  |  | PAREDES
25.1.1 | 103365 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 33.18 | 52.79 | 65.98 | 2189.21 | 0.06287%
25.1.2 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | M2 | 56.28 | 252.2 | 315.25 | 17742.27 | 0.5095%
25.2 |  |  | ARQUIBANCADA
25.2.1 | 103365 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 10.9 | 52.79 | 65.98 | 719.18 | 0.02065%
25.2.2 | 101747 | SINAPI | Laje pré-moldada para assentos e=13cm | M2 | 8.34 | 91.54 | 114.42 | 954.26 | 0.0274%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 21604.92
26.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
26.1 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha metálica trapezoidal | M2 | 995.55 | 69.1 | 86.37 | 85985.65 | 2.469%
26.2 | 100326 | SINAPI | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | M | 37.64 | 22.6 | 28.25 | 1063.33 | 0.03054%
26.3 | C4554 | SEINFRA | Telha metálica trapezoidal perfurada | M2 | 296.02 | 69.1 | 86.37 | 25567.24 | 0.7342%
26.4 | C4554 | SEINFRA | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | M2 | 28.56 | 69.1 | 86.37 | 2466.72 | 0.07084%
26.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha metálica | M | 75.28 | 46.16 | 57.7 | 4343.65 | 0.1247%
26.6 | C5215 | SEINFRA | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | KG | 2259.48 | 11.41 | 14.26 | 32220.18 | 0.9253%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 151646.77
27.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
27.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | M2 | 0 | 45.05 | 56.31 | 0 | 0%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
28.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
28.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | M2 | 670.52 | 5.4 | 6.75 | 4526.01 | 0.13%
28.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | M2 | 670.52 | 35.54 | 44.42 | 29784.49 | 0.8553%
28.3 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | M2 | 670.52 | 29.93 | 37.41 | 25084.15 | 0.7203%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 59394.65
29.0 |  |  | PINTURA
29.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | M2 | 670.52 | 15.31 | 19.13 | 12827.04 | 0.3684%
29.2 | 102494 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | M2 | 592.65 | 56.12 | 70.15 | 41574.39 | 1.194%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 54401.43
30.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
30.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
30.1.1 | 101876 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 94.04 | 117.55 | 117.55 | 0.003376%
30.1.2 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | UN | 2 | 75.83 | 94.78 | 189.56 | 0.005444%
30.1.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | UN | 3 | 12.92 | 16.15 | 48.45 | 0.001391%
30.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
30.2.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | M | 80 | 23.33 | 29.16 | 2332.8 | 0.06699%
30.2.2 | 91864 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | M | 144 | 16.52 | 20.65 | 2973.6 | 0.08539%
30.2.3 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | UN | 34 | 24.44 | 30.55 | 1038.7 | 0.02983%
30.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES
30.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | M | 230 | 4.87 | 6.08 | 1398.4 | 0.04016%
30.3.2 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | M | 30 | 10.61 | 13.26 | 397.8 | 0.01142%
30.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
30.4.1 | 97601 | SINAPI | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W | UN | 24 | 320.11 | 400.13 | 9603.12 | 0.2758%
30.4.2 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | UN | 10 | 34.62 | 43.27 | 432.7 | 0.01243%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18532.68
31.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
31.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m | UN | 6 | 83.58 | 104.47 | 626.82 | 0.018%
31.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | M | 122 | 77.08 | 96.35 | 11754.7 | 0.3376%
31.3 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | M | 158 | 100.35 | 125.43 | 19817.94 | 0.5691%
31.4 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | UN | 6 | 56.42 | 70.52 | 423.12 | 0.01215%
31.5 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | UN | 6 | 26.81 | 33.51 | 201.06 | 0.005774%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 32823.64
32.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
32.1 | C1347 | SEINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 5137.46 | 6421.82 | 6421.82 | 0.1844%
32.2 | C1349 | SEINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 4452.67 | 5565.83 | 5565.83 | 0.1598%
32.3 | C1351 | SEINFRA | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1 | 2703.16 | 3378.95 | 3378.95 | 0.09703%
32.4 | 102362 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | M2 | 26.37 | 165.3 | 206.62 | 5448.56 | 0.1565%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20815.16
33.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
33.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | M2 | 986.17 | 2.26 | 2.82 | 2780.99 | 0.07986%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2780.99
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3482231.32 | 100%
BASE DE PREÇOS:
[6 empty] | SINAPI | 05 / 2025 MA
[6 empty] | SEINFRA | 028 - CEARÁ
[6 empty] | ORSE | 04 / 2025 SERGIPE
[6 empty] | SICRO 3 | 04 / 2025 MA
[6 empty] | SBC | 06 / 2025 - MA
BDI = 25%
ENCARGOS SOCIAIS
[5 empty] | NÃO DESONERADO |  | HORISTA = 112,73%
MENSALISTA 70,19%